# ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

- Электрические цепи постоянного тока. Общие понятия и определения.

- Основные законы электрических цепей.

- Потенциальная диаграмма (пример).

- Методы анализа электрических цепей постоянного тока. Метод контурных токов.

- Методы анализа электрических цепей постоянного тока. Метод суперпозиции (наложения).

- Методы анализа электрических цепей постоянного тока. Метод эквивалентного генератора.

- Методы анализа электрических цепей постоянного тока. Метод двух узлов.

- Электрические цепи однофазного синусоидального тока. Основные понятия. Изображение синусоидальных ЭДС, токов и напряжений.

- Простые электрические цепи синусоидального тока. Последовательное соединение R, L, С элементов, методика расчета, векторная диаграмма.

- Резонанс напряжений. Векторная диаграмма.

- Основные понятия о коэффициенте мощности, его практическое значение и способы повышения.

- Параллельное соединение приемников в цепи синусоидального тока. Методика расчета. Резонанс токов. Векторная диаграмма.

- Трехфазные электрические цепи переменного тока. Основные понятия, преимущества.

- Трехфазные электрические цепи. Способы соединения фаз источника. Фазные и линейные напряжения.

- Трехфазные электрические цепи. Соединение приемников «звездой» при симметричной нагрузке. Векторная диаграмма.

- Трехфазные электрические цепи. Соединение приемников «звездой» при несимметричной нагрузке, трех - и четырехпроводные цепи. Векторная диаграмма.

- Трехфазные электрические цепи. Соединение приемников «треугольником» при симметричной и несимметричной нагрузке. Векторная диаграмма.

- Мощность трехфазной электрической цепи. Способы измерения в трех и четырехпроводных цепях.

- Заземление и зануление в трехфазной электрической цепи.

- Назначение, устройство и принцип действия трансформаторов.

- Режимы работы трансформаторов.

- Потери энергии и к.п.д. Трансформаторов.

- Векторная диаграмма трансформатора при активно-индуктивной нагрузке.

- Асинхронные машины. Устройство.

- Магнитное поле статора АД, его получение, вращающий момент.

- Механические и рабочие характеристики АД.

- Регулирование частоты вращения АД.

- Способы пуска АД, реверсирование.

- МПТ. Устройство.

- МПТ. Принцип действия, режимы работы.

- МПТ. Классификация по способу возбуждения.

- МПТ. Реакция якоря.

- ГПТ. Основные характеристики режимов работы.

- ДПТ. Способы пуска.

- ДПТ. Регулирование частоты вращения.

- Аппараты управления. Общие сведения.

- Принципиальная схема управления АД с помощью магнитного пускателя

- Полупроводники и их свойства. Электронно-дырочный переход.

- Полупроводниковые диоды. Структура. Назначение и принцип действия.

- Транзисторы. Структура. Назначение и принцип действия.

- Тиристоры. Структура. Назначение и принцип действия.