Экзаменационные вопросы по дисциплине “Основы метрологии”

1. Метрология как наука. Задачи метрологии.

2. Понятия: измерение, погрешность, точность измерений, единство измерений.

3. Физическая величина. Единица физической величины. Международная система единиц физических величин (система СИ).

4. Основные и производные физические величины. Система единиц физических величин.

5. Основные и дополнительные единицы физических величин системы СИ.

6. Кратные и дольные единицы физических величин системы СИ.

7. Измерение физической величины. Классификация измерений.

8. Классификация измерений по способу получения информации: прямые, косвенные, совокупные, совместные.

9. Классификация измерений по характеру изменения измеряемой величины (статические, динамические) и по количеству измерительной информации (однократные и многократные).

10. Государственный метрологический контроль и надзор (виды и сферы деятельности).

11. Шкала измерений.

12. Характеристики качества измерений: точность, достоверность, правильность, сходимость, воспроизводимость, погрешность.

13. Средства измерений. Классификация средств измерений.

14. Средства измерений: мера, измерительный прибор, измерительный преобразователь.

15. Средства измерений: измерительная установка, измерительная система, измерительные принадлежности.

16. Методы измерений. Классификация.

17. Эталоны и рабочие средства измерений. Классификация.

18. Поверочные схемы.

19. Статическая характеристика прибора. Аналитическое, табличное, графическое выражение статической характеристики.

20. Чувствительность прибора. Порог чувствительности.

21. Характеристики средства измерений: цена деления, перегрузочная способность, быстродействие, время установления показаний, надежность.

22. Истинное и действительное значения физической величины. Результат измерения.

23. Классификация погрешностей по способу выражения: абсолютные, относительные, приведенные.

24. Вариация показаний прибора.

25. Классификация погрешностей по характеру проявления: случайные, систематические, грубые.

26. Классификация погрешностей в зависимости от причин возникновения: инструментальные, методические, субъективные.

27. Классификация погрешностей в зависимости от внешних условий: основные и дополнительные.

28. Аддитивные и мультипликативные погрешности.

29. Класс точности средства измерений.

30. Способы задания классов точности средств измерений.

31. Поверка средств измерений. Последовательность действий при проведении поверки.

32. Поверка средств измерений. Виды поверок.

33. Поверка средств измерений. Способы выполнения поверок.

34. Порядок обработки результатов прямых измерений.

35. Методика вычисления погрешностей косвенных измерений.

36. Государственная система обеспечения единства измерений. Закон “Об обеспечении единства измерений”.

37. Государственная метрологическая служба (ГМС). Задачи и функции ГМС.

38. Государственный метрологический контроль и надзор (ГМКиН)

39. Правила записи и округления результатов измерения.

40. Испытание. Объекты, признаки, условия испытаний. Классификация испытаний.

41. Контроль. Этапы контроля. Классификация.